二甲苯使用及应急预案

（溶于乙醇、乙醚，不溶于水）

1.健康危害：二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。

2.实验人员急救措施：

①皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

②眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如

呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

④食入：饮足量水，催吐。就医。

3.实验室应急措施：

①如少量二甲苯洒桌面、地面上，及时用墙上毛巾浸湿酒精擦拭，之后用浸湿清水毛巾擦拭干净即可。

②如大量二甲苯洒桌面、地面上，首先开门窗通风处理，再用毛巾浸湿酒精擦洗，之后用浸湿清水毛巾擦拭干净即可。

医学检验实验教学中心